## Sheet1
铜陵市2024年建筑工程装饰奖初评结果汇总表
日期： 2024年 12月 17日
一、真石漆类
序号 | 工程名称 | 施工单位 | 建设单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总承包单位 | 工程面积（平方米） | 工程造价（万元） | 开竣工时间 | 工程地址 | 承建范围 | 联系人/电话 | 专项验收情况(合格或不合格） | 消防验收情况（合格或不合格） | 室内环境检测情况（合格或不合格） | 是否推荐 |  | 推荐或不推荐原因 | 得分
1 | 铜官区（2023-2025年）老旧小区改造工程（西湖片区） | 安徽国泰建筑有限公司 | 铜陵市铜官区西湖镇人民政府 | 李厚国 | 安徽山水城市设计有限公司 | 安徽国泰建筑有限公司 | 86500平方米 | 759万元 | 开工时间：2023年10月11日 竣工时间：2024年6月2日 | 铜陵市铜官区西湖镇景香苑小区内 | 铜陵市景香苑小区外墙装饰工程 | 张晖18256271120 | 合格 | / | / | 推荐 |  | 立面平整、边角处理平直，色泽基本均匀。局部分割线不均匀 | 281
2 | 皖跃实业研发楼、中心车间外立面优化工程 | 钰港建设有限公司 | 安徽皖跃实业有限公司 | 徐辰霞 | 铜陵鑫铜建设监理有限责任公司 | 钰港建设有限公司 | 20080.84平方米 | 530万元 | 开工时间：2023年6月10日竣工时间：2023年9月8日 | 安徽省、合肥市、高新区、天湖路17号 | 位于皖跃实业1#研发楼、2#、3#楼室外真石漆装饰工程 | 刘国宏15905625758 | 合格 | / | / | 推荐 |  | 立面大面积基本无色差、线条横平竖平直、立面基本平整，局部小部分有气泡。 | 267
3 | 铜官区2023年商南新村及鹞山新村二组团老旧小区改造工程 | 安徽国泰建筑有限公司 | 铜陵江城置业有限公司 | 裴凯 | 安徽山水城市设计有限公司 | 安徽国泰建筑有限公司 | 60000平方米 | 530万元 | 开工时间：2023年5月22日 竣工时间：2023年8月8日 | 安徽省铜陵市鹞山新村内 | 铜陵市铜官区2023年鹞山新村老旧小区改造外墙真石漆工程 | 张晖18256271120 | 合格 | / | / | 推荐 |  | 立面基本平整，线条边角基本平直，局部有小面积色差。 | 253
二、建筑幕墙类
序号 | 工程名称 | 施工单位 | 建设单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总承包单位 | 工程面积（平方米） | 工程造价（万元） | 开竣工时间 | 工程地址 | 承建范围 | 联系人/电话 | 专项验收情况(合格或不合格） | 四性测试报告（有或没有） | 消防验收情况（合格或不合格） | 后置埋件现场拉拔检测报告 | 是否推荐 | 推荐或不推荐原因 | 得分
1 | 芜湖市江北新区2223号项目地块五（滨悦汇广场）售楼部门窗幕墙工程 | 铜陵天地栋梁实业有限公司 | 芜湖珑湾房地产开发有限公司 | 蒋孝稳 | 安徽凯奇建设项目管理有限公司 | 中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司 | 4711平方米 | 658万元 | 开工时间：2023年8月3 日竣工时间：2023年9月20日 | 芜湖市江北新区二坝镇 | 本项目幕墙类型主要为玻璃幕墙、穿孔铝板幕墙、铝板慕墙 | 王慧15105621602 | 合格 | 有 | / | 有 | 推荐 | 该幕墙造型复杂、施工工艺难度大，穿孔铝板双曲线造型严密，单层超高幕墙结构合理，满足结构要求，外观新颖美观。局部胶缝不垂直。 | 303
2 | CV 酒店外立面幕墙工程 | 铜陵品上建设有限责任公司 | 铜陵南轩酒店管理有限公司 | 夏富根 | 安徽永昌工程咨询管理有限公司 | 铜陵品上建设有限责任公司 | 3000平方米 | 220 万元 | 开工时间：2023年9月1 日竣工时间：2024年3月30日 | 安徽省铜陵市铜官区联盟大厦 | 室外幕墙装饰、窗户定制及安装、铝单板安装、室外雨棚等工程 | 任良坤13605624778 | 合格 | 有 | / | 有 | 推荐 | 该幕墙为石材铝板玻璃幕墙，三种材质幕墙穿插合理，色彩搭配亮丽，其铝板幕墙线条造型复杂，骨架生根难度大，铝板折叠面多，安装工艺高，结构合理，满足设计要求。 | 289
3 | 国网铜陵供电公司生产综合楼围护分系统（含室外）外立面改造 | 安徽安粮建设工程有限公司 | 国网安徽省电力有限公司铜陵供电公司 | 程经纬 | 安徽永昌工程咨询管理有限公司 | 安徽安粮建设工程有限公司 | 9600平方米 | 514 万元 | 开工时间：2020年9月27日 竣工时间:2022年9月 | 铜陵市长江中路91号 | 玻璃幕墙、铝单板幕墙等 | 刘红13685510126 | 合格 | 有 | / | 有 | 推荐 | 该幕墙为铝板和玻璃幕墙相互间接，特别是四面锥形屋面，骨架、面板安装施工难度大，避雷系统安装复杂，锥形屋面板安装结构稳定性和水密性要求高。部分密封胶不平直。 | 286
4 | 铜陵市狮子山高新区科技园项目3#楼幕墙工程 | 安徽圣都建设集团有限公司 | 铜陵市铜官建设投资有限公司 | 张丹丹 | 中旭建设集团有限公司 | 安徽建大项目管理有限公司 | 11083平方米 | 313.93万元 | 开工时间：2022年8月6日竣工时间：2024年4月23日 | 3#创新创业服务中心、生产力促进力中心幕墙工程 | 安徽省铜陵市狮子山高新区铜精山大道以东、铜井路以北 | 李贤新13705620330 | 合格 | 有 | / | 有 | 推荐 | 该幕墙为办公楼铝板幕墙，立面简洁符合办公楼立面气质要求，铝板幕墙大面积基本无色差，窗边线安装基本做到横平竖直，骨架布置合理。 | 273
5 | 铜陵经开区电子元器件高科技产业园2#标准化厂房 | 铜陵营造有限责任公司 | 铜陵大江工程建设有限公司 | 钱婷 | 安徽建大项目管理有限公司 | 安徽建大项目管理有限公司 | 36295.8平方米 | 673.80万元 | 开工时间：21年８月16日竣工时间：2022年5月16日 | 铜陵经开区电子元器件高科技产业园2#标准化厂房外墙装饰 | 安徽省、铜陵市、经开区五松山大道以西，翠湖六路以南 | 王玉祥13965215033 | 合格 | 有 | / | 有 | 推荐 | 该幕墙为大面积穿孔铝板和玻璃幕墙，其穿孔铝板幕墙为外悬钢骨架，施工难度大，穿孔铝板结构安装合理。局部铝板接缝不平直。 | 265
三、设计类
序号 | 工程名称 | 设计申报单位 | 建设单位 | 设计负责人 | 监理单位 | 总承包单位 | 工程面积（平方米） | 工程造价（万元） | 开竣工时间 | 工程地址 | 承建范围 | 联系人/电话 | 设计图纸完整性 | 是否违反国家强制性规范 | 图纸审查合格意见书 | 现场整体观感及布局合理性 | 是否推荐 | 推荐或不推荐原因 | 得分
1 | 铜陵市西湖南片区邻里中心1#楼改造装修工程 | 徽丽水室内设计有限公司 | 铜陵市城投房地产开发有限责任公司 | 水家玉 | 铜陵鑫铜建设监理有限责任公司 | 铜陵育秀植物园有限公司 | 徽丽水室内设计有限公司 | 300.00万元 | 开工时间：2023年05月10日竣工时间：2023年12月26日 | 安徽省、铜陵市、木鱼山大道和翠湖二路交叉口 | 铜陵市西湖南片区邻里中心1#楼改造装修工程 | 周飞18056219003 | 完整 | 否 | 有 | 观感尚可、布局合理 | 推荐 | 该设计布局合理、巧妙，既满足办公空间的需求，又满足了办案中心空间的要求，同时满足消防相关规范要求，空间简洁大方。 | 87
2 | 安徽省烟草公司铜陵市公司铜官区局办公用房装修项目 | 安徽圣都建设集团有限公司 | 安徽省铜陵市铜官区中航长江广场10栋 | 赵俊荣 | 浙江华诚工程管理有限公司 | 安徽高能建设有限公司 | 1511平方米 | 218.5万元 | 开工时间：2023年9月6日竣工时间：2023年11月24日 | 安徽省铜陵市铜官区中航长江广场10栋 | 铜官区烟草局一至三层装修及消防改造设计 | 李贤新13705620330 | 完整 | 否 | 有 | 观感尚可、布局合理 | 推荐 | 该设计空间层次感较强，色彩搭配合理、个别过道出现单级台阶需调整。 | 84
3 | 铜陵南轩酒店内装修工程项目 | 安徽丽水室内设计有限公司 | 铜陵南轩酒店管理有限公司 | 水家玉 | 铜陵科达建设项目管理有限公司 | 铜陵市诚兴建筑安装有限责任公司 | 5000平方米 | 480万元 | 开工时间：2024年1月26日竣工时间：2024年6月28日 | 安徽省、铜陵市、铜官区、铜井路、1188号 | 铜陵南轩酒店内装修工程项目室内装饰设计 | 周飞18056219003 | 完整 | 经补充图纸后无违反国家强规 | 有 | 观感尚可、布局合理 | 推荐 | 该设计室内空间灵动、层层推进，交通组织有序，材料新颖，工艺难度大。资料补充后基本齐全。 | 79
4 | 铜陵市郊区税务局综合业务办公用房维修改造工程 | 安徽圣都建设集团有限公司 | 国家税务总局铜陵市郊区税务局 | 赵俊荣 | 铜陵华诚工程咨询有限公司 | 铜陵品上建设有限责任公司 | 3560.73平方米 | 204万元 | 开工时间：2023年5 月26日竣工时间：2023年10月10日 | 安徽省铜陵市郊区 | 铜陵市郊区税务局办公楼地下室至六层室内装饰 | 李贤新13705620330 | 基本完整 | / | 无 | / | 不推荐 | 因未见图审图纸及合格证。未见消防备案表或消防合格证，故不予推荐。