## Sheet1
铜陵市2024年建筑工程装饰奖初评结果汇总表
日期： 2024年 12月17日
一、公共装饰工程类
序号 | 工程名称 | 施工单位 | 建设单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总承包单位 | 工程面积（平方米） | 工程造价（万元） | 开竣工时间 | 工程地址 | 承建范围 | 联系人/电话 | 专项验收情况(合格或不合格） | 消防验收情况（合格或不合格） | 室内环境检测情况（合格或不合格） | 是否推荐 | 推荐或不推荐原因 | 得分
1 | 狮子山高新区高端智造产业基地（星辰光电地块-洁雅生物新项目）综合研发楼、综合创新楼、研发中心辅楼、中心门卫 | 安徽正派建设工程有限公司 | 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 | 胡东升 | 安徽省科达建设项目管理有限公司 | 安徽正派建设工程有限公司 | 4476.23平方米 | 1756.69万元 | 开工时间：2023年07月06日 竣工时间：2024年05月13日 | 安徽省铜陵市狮子山高新区铜井东路1928号 | 楼地面装饰；门、窗施工；墙、柱面装饰、隔断、固定无框玻璃窗；卫生间；顶棚、回风口、灯槽（带） | 盛荣13956243088 | 合格 | 合格 | 合格 | 推荐 | 资料整理完整、现场观感良好，墙面及地面的排砖美观，多种形式碳晶板使用及安装有利于安全及防潮，值得推荐，顶面局部不锈钢波纹板接缝精细。 | 91.5
2 | 麗枫酒店铜陵顺安店装饰装修工程 | 安徽森联建设有限公司 | 安徽润槿技术服务有限公司 | 马莲花 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 安徽森联建设有限公司 | 3927平方米 | 306.17万元 | 开工时间：2023年11月1日 竣工时间：2023年12月30日 | 安徽省铜陵市义安区顺安镇 | 一至三层酒店精装饰工程 | 牧安华13866508727 | 合格 | 合格 | 合格 | 推荐 | 资料整理完整、现场观感良好，大厅干挂留缝工艺精细、灯具安装工整。室内无异味，局部墙体有损坏。 | 86
3 | 安徽盛控新能源科技有限公司厂房装饰工程 | 安徽龙邦建筑有限公司 | 安徽盛控新能源科技有限公司 | 夏鹏 | 安徽永昌工程咨询管理有限公司 | 铜陵德厚建设有限公司 | 7012.68平方米 | 387.00万元 | 开工时间：2023年10月12日 竣工时间：2024年01月20日 | 安徽省铜陵市义安区义安经济开发区 | 本项目包含土建、钢结构、装饰、安装工程。 | 郁季15056216425 | 合格 | 合格 | 合格 | 推荐 | 资料齐全、整理规范。现场墙面整洁、地面平整。墙地缝隙工程局部设备末端需更工整。 | 82.5
4 | 铜陵市立医院综合病房楼五层产房室内装装饰工程 | 安徽省拾紫建设工程有限公司 | 铜陵市立医院 | 丁平 | 浙江五洲工程项目管理有限公司。 | 江西华安建设集团有限公司 | 2000平方米 | 302.97万元 | 开工时间：2023年2月26日 竣工时间：2023年12月25日 | 陵市铜官区长江西路2999号铜陵市立医院内 | 铜陵市立医院综合病房楼五层产房室内装装饰工程 | 储箭 13731871998 | 合格 | 合格 | 合格 | 推荐 | 现场整体观感良好，医疗抗菌板选材、安装合理规范。色彩、抗菌、耐污性均不错。资料整理有待更加完善。 | 82
5 | 铜陵市义安区旅游风景廊道项目（一期工程）EPC总承包-民宿装修及配套专业分包工程 | 安徽九丰建设工程有限公司 | 铜陵东部城区建设投资有限公司 | 张文祥 | 安徽山水城市设计有限公司 | 安徽建工长江建设投资有限公司 | 2351.54平方米 | 1402万元 | 开工时间：2024年2月1日 竣工时间：2024年6月7日 | 铜陵市义安区 | 铜陵市义安区旅游风景廊道项目（一期工程）EPC总承包项目中位于凤凰山景区内的爆破厂民宿及爆破厂音乐餐厅 | 田梅莹15156208466 | 合格 | 合格 | 合格 | 推荐 | 现场为民宿餐饮娱乐场所，做旧工艺良好，显旧但并无过多开裂及不工整现象，肌理漆细腻耐污。局部安装细节有待加强。 | 81
6 | 铜陵市郊区区域医疗卫生服务能力提升项目---郊区人民医院项目一期 | 安徽业仑建设工程有限公司 | 铜陵金诚资产运营有限公司 | 袁靖龙 | 铜陵华诚工程咨询有限公司 | 安徽业仑建设工程有限公司 | 6889.5平方米 | 1008.28万元 | 开工时间：2023年12月8日 竣工时间：2024年4月25日 | 安徽省铜陵市郊区人民医院 | 郊区人民医院门诊楼、住院楼、手术楼、感染楼、办公楼装饰装修 | 赵凤15385621163 | 合格 | 合格 | 合格 | 推荐 | 现场观感尚可，新改造部分与原有装饰配合，衔接尚可，经济实用。局部问题已提交整改。 | 78.5
7 | 安徽晨光办公楼室内装修工程 | 安徽天都装饰工程有限公司 | 安徽晨光新材料有限公司 | 李长平 | 浙江五洲项目工程管理有限公司 | 安徽天都装饰工程有限公司 | 3876.25平方米 | 205万元 | 开工时间：2023年12月25日 竣工时间：2024年06月25日 | 安徽省铜陵经济技术开发区东部园区苏州路 | 安徽晨光办公楼室内装修工程 | 陈爱萍13856218423 | 合格 | 合格 | 合格 | 推荐 | 大厅瓷砖干挂工艺良好，木作油漆面触感良好。但与安装专业配合有待加强。资料需更加规范。 | 78.5
8 | 铜陵市郊区经开区智能制造产业园二期项目(二标段)装饰 | 安徽高能建设有限公司 | 铜陵市南部城区建设投资有限公司 | 王宁阳 | 安徽山水城市设计有限公司 | 安徽高能建设有限公司 | 29208平方米 | 1299.9万元 | 开工时间：2023年2月8日 竣工时间：2023年10月13 | 铜陵市、郊区、经济开发区 | 铜陵市郊区经开区智能制造产业园二期项目(二标段) | 何味勤13866515844 | 合格 | 合格 | 合格 | 推荐 | 涂料整体平整度及观感尚可，分格缝做到横平竖直，局部有色差，工程资料齐全。 | 78
9 | 老旧小区改造人民社区生鲜供应和老年助餐中心工程 | 铜陵市双木建设有限责任公司 | 铜陵江城置业有限公司 | 李银银 | 安徽中天工程管理集团有限公司 | 铜陵市双木建设有限责任公司 | 3934.87平方米 | 380万元 | 开工时间：2023年10月11日 竣工时间：2024年1月15日 | 安徽省铜陵市铜官区 | 老旧小区改造人民社区生鲜供应和老年助餐中心工程项目装饰、装修、消防等 | 查红军13955922340 | 合格 | 合格 | 合格 | 推荐 | 资料齐全、整理规范，现场执行设计图纸良好，尤其是消防专业。但细节处有待加强。 | 78
10 | 先进亚纳米扫描探针技术产业化项目厂房装饰工程（办公楼净化装饰装修工程） | 安徽圣都建设集团有限公司 | 安徽泽攸科技有限公司 | 张丹丹 | 安徽云烽建设项目管理有限公司 | 安徽圣都建设集团有限公司 | 1720平方米 | 396.34万元 | 开工时间：2024年1月30日 竣工时间：2024年4月30日 | 铜陵市经开区翠湖五路 | 先进亚纳米扫描探针技术产业化项目厂房装饰工程（办公楼净化装饰装修工程） | 李贤新13705620330 | 合格 | 合格 | 合格 | 推荐 | 整体观感尚可，资料整理规范，细节缝隙处理需加强。 | 77
11 | 合肥滨湖国际会展中心二期项目（一期提升改造部分）施工总承包装饰改造I标段工程 | 安徽天造建设工程有限公司 | 合肥文旅博览集团有限公司、合肥市重点工程建设管理局 | 邱青松 | 安徽省建设监理有限公司 | 中国二十冶集团有限公司 | 212150平方米 | 1635.42万元 | 开工时间：2022年4月10日 竣工时间：2023年5月30日 | 安徽省合肥市滨湖新区锦绣大道与庐州大道交口西南角 | 合肥滨湖国际会展中心二期项目（一期提升改造部分）施工总承包装饰改造I标段工程， | 徐方宝13685626521 | 合格 | 合格 | 合格 | 推荐 | 资料齐全、整理规范，现场整体空间观感尚可，大面积吊顶工艺尚可，但与原建筑末端设备配套需加强。 | 77
12 | 皖跃实业标准厂房装修装饰工程 | 钰港建设有限公司 | 安徽皖跃实业有限公司 | 徐辰霞 | 安徽恒旺工程项目管理有限公司 | 钰港建设有限公司 | 3348.8平方米 | 385万元 | 开工时间：2023年11月10日 竣工时间：2024年1月30日 | 安徽省、合肥市、高新区、天湖路17号 | 室内及楼梯部位装饰，给排水、电气安装安装工程、暖通及消防工程 | 刘国宏15905625758 | 合格 | 合格 | 合格 | 推荐 | 现场明亮，整洁。因现场是分批施工，各空间保护到位，墙体切缝及留缝工艺解决了大面积墙面平整度问题。资料整理要加强。 | 76.5
13 | 枞阳县浮山中学素质教育综合楼项目装饰工程 | 铜陵市双木建设有限责任公司 | 安徽省枞阳县浮山中学 | 张齐玉 | 安徽三知工程项目管理有限公司 | 铜陵市双木建设有限责任公司 | 5870平方米 | 289万元 | 开工时间：2023年3月21日 竣工时间：2023年6月30 | 枞阳县浮山镇浮山村 | 枞阳县浮山中学素质教育综合楼项目装饰工程屋面、墙面、地面等 | 查红军13955922340 | 合格 | 合格 | 合格 | 推荐 | 良好的执行设计图纸，吊顶铝板无变形，墙面吸音板安装平整，但地面与原部分对接有待加强。 | 75
14 | 铜陵市铜官区西湖镇铜艺小镇客厅一层、二层、三层装饰工程 | 安徽铜鼎建筑工程有限公司 | 铜陵西湖铜艺小镇投资发展有限公司 | 左冬梅 | 铜陵天瑞项目管理咨询有限公司 | 安徽铜鼎建筑工程有限公司 | 2788平方米 | 516.01万元 | 开工时间：2023年12月7日 竣工时间：2024年2月5日 | 安徽省铜陵市铜官区西湖镇农林村 | 铜陵市铜官区西湖镇铜艺小镇客厅一层、二层、三层装饰工程 | 杨平生13965221941 | 合格 | 合格 | 合格 | 推荐 | 现场公共区域观感尚可。但已验收状况与现行消防规范有冲突，局部复查后有调整。 | 74
15 | 中科弘泰（安徽）新能源科技有限公司厂房装饰改造工程 | 安徽红景天建设工程有限公司 | 中科弘泰（安徽）新能源科技有限公司 | 史勇军 | 安徽云烽建设项目管理有限公司 | 安徽红景天建设工程有限公司 | 10481平方米 | 345.97万元 | 开工时间：2023年8月20日 竣工时间：2023年10月3日 | 铜陵市郊区 | 本项目工程内容为《中科弘泰（安徽）新能源科技有限公司》厂房装饰改造等 | 许莉15956208581 | 合格 | 合格 | 合格 | 不推荐 | 未见竣工图 现场大量空间无法复查。
16 | 铜陵市郊区税务局办公用房维修改造项目（第二次） | 铜陵品上建设有限责任公司 | 铜陵市税务局 | 夏张平 | 铜陵华诚工程咨询管理有限公司 | 铜陵品上建设有限责任公司 | 3560平方米 | 251万元 | 开工时间：2023年5月26日竣工时间：2023年10月10 | 安徽省铜陵市铜官区 | 1-6层室内外装饰 | 任良坤13605624778 | 合格 | 合格 | 合格 | 不推荐 | 未见施工许可证。